00A              3      1        4       2      5.0       34

01A              3      1        4       2      5.0       31

1A4P             9      1        4       1      2.0       33

1A5              5      2        7       2      1.4       57

1A6              4      1        6       2      2.0       44

1A7              5      2        7       1      1.4       50

1B3GT            9      2        7       1      1.4      100

Shows Short on 1, 3, 5 and 8. Good Tube Reads 50

1B4P             9      1        4       2      2.0       39

1B5              5      1        6       1      2.0       37

1B5     Test 2   4      1        6       1      2.0       40

1B5     Test 3   3      1        6       1      2.0       40

1B5/25S          5      1        6       1      2.0       37

1B5/25S Test 2   4      1        6       1      2.0       40

1B5/25S Test 3   3      1        6       1      2.0       40

1B7              5      2        7       2      1.4       37

1B8              5      2        7       2      1.4       36

1B8     Test 2   9      2        7       2      1.4       68

1B8     Test 3   8      2        7       1      1.4       95

1C4              9      1        4       3      2.0       36

1C5              5      2        7       2      1.4       42

1C6              4      1        6       2      2.0       45

1C7              5      2        7       2      2.0       51

1D4              3      1        5       3      2.0       29

1D5              9      2        7       2      2.0       44

1D5 GP           9      2        7       2      2.0       37

1D7              5      2        7       2      2.0       47

1D8              5      2        7       2      1.4       42

1D8     Test 2   9      2        7       2      1.4       54

1D8     Test 3   8      2        7       1      1.4       95

1E4              5      2        7       2      1.4       51

1E5 GP           9      2        7       1      2.0       42

1E7              4      2        7       2      2.0       34

1E7     Test 2   5      2        7       2      2.0       34

1F4              3      1        5       3      2.0       53

1F5              5      2        7       2      2.0       40

1F6              9      1        6       1      2.0       45

1F6     Test 2   4      1        6       1      2.0       95

1F6     Test 3   5      1        6       1      2.0       95

1F7              9      2        7       1      2.0       42

1F7     Test 2   4      2        7       1      2.0       95

1F7     Test 3   5      2        7       1      2.0       95

1F7-GV           9      2        7       1      2.0       42

1F7-GV  Test 2   4      2        7       1      2.0       95

1F7-GV  Test 3   5      2        7       1      2.0       95

1G4              5      2        7       1      1.4       36

1G5              5      2        7       2      2.0       44

1G6              4      2        7       1      1.4       42

1G6     Test 2   5      2        7       1      1.4       42

1H4              5      2        7       2      2.0       46

1H5              9      2        7       1      1.4       39

1H5     Test 2   5      2        7       1      1.4       40

1H6              6      2        7       1      2.0       36

1H6     Test 2   4      2        7       1      2.0       40

1H6     Test 3   5      2        7       1      2.0       40

1J5              5      2        7       2      2.0       43

1J6              4      2        7       2      2.0       44

1J6     Test 2   5      2        7       2      2.0       44

1K4              9      1        4       3      2.0       32

1K5              9      2        7       3      2.0       38

1K6              9      1        6       3      2.0       38

1K6     Test 2   3      1        6       3      2.0      100

1K6     Test 3   4      1        6       3      2.0      100

1K7              9      2        7       3      2.0       38

1K7     Test 2   4      2        7       3      2.0      100

1K7     Test 3   5      2        7       3      2.0      100

1L4              6     Nil       7       2      1.4       42

Shows Short on 1 and 5.

1L5              5      2        7       3      2.0       30

1LA4             6      1        8       2      1.4       45

1LA6             4      1        8       1      1.4       42

1LB4             6      1        8       2      1.4       45

1LB6             6      1        8       1      1.4       38

1LC5             6     Nil       1       1      1.4       38

Shows Short on 2, 4, 5 and 8.

1LC6             4      1        8       1      1.4       52

1LD5             6      1        8       1      1.4       38

1LD5    Test 2   4      1        8       1      1.4       95

Good Tube Reads 20.

1LE3             6      1        8       2      1.4       42

1LH4             6      1        8       1      1.4       47

1LH4    Test 2   4      1        8       1      1.4       95

Good Tube Reads 20.

1LN5             6     Nil       1       2      1.4       45

Shows Short on 5 and 8.

1M5              9      2        7       3      2.0       34

1N5              9      2        7       1      1.4       32

1N6              5      2        7       2      1.4       43

1N6     Test 2   6      2        7       1      1.4       95

Good Tube Reads 20.

1P5              9      2        7       1      1.4       37

1Q5              5      2        7       2      1.4       37

1R5              4     Nil       7       2      1.4       45

Shows Short on 1 and 5.

1S4              3     Nil       7       2      1.4       34

Shows Short on 1, 2, 5 and 6.

1S5              6      1        7       1      1.4       50

1S5     Test 2   3      1        7       1      1.4       55

1SA6-GT          4      2        7       2      1.4       34

1SB6-GT          8      2        7       1      1.4       43

1SB6-GT Test 2   5      2        7       1      1.4       90

1T4              5     Nil       7       2      1.4       40

Shows Short on 1 and 5.

1T5              5      2        7       2      1.4       45

1U4              6     1&5       7       1      1.4       50

1U5              6      1        7       1      1.4       50

1V               2      1        4       3      6.3       24

2A3              3      1        4       3      2.5       31

2A4              5      2        7       3      2.5       25

2A4     Test 2   3      2        7       3      2.5       25

No Short Test.

2A5              4      1        6       3      2.5       40

2A6              9      1        6       3      2.5       29

2A6     Test 2   3      1        6       1      2.5       40

2A6     Test 3   4      1        6       1      2.5       40

2A7              5      1        7       3      2.5       34

2B6              4      1        7       3      2.5       56

2B7              9      1        7       3      2.5       53

2B7     Test 2   5      1        7       1      2.5       40

2B7     Test 3   4      1        7       1      2.5       40

2E5              3      1        6       2      2.5       50

2G5              3      1        6       2      2.5       50

2W3              4      2        8       3      2.5       50

2Y2              9      1        4       1      2.5       95

Good Tube Reads 40.

2Z2              2      1        4       3      2.5       56

3A4              4     1&7       5       2      1.4       29

Shows Short on 2 and 6.

3A5              3     1&7       4       2      1.4       34

3A5     Test 2   5     1&7       4       2      1.4       34

3A8              9     2&7       1       1      1.4       43

3A8     Test 2   5     2&7       1       1      1.4       43

3A8     Test 3   8     2&7       1       1      1.4       45

3B5              5     2&7       8       2      1.4       40

3C5              5     2&7       8       2      1.4       38

3LE4             6     1&8       7       2      1.4       38

3Q4              3     1&7       5       2      1.4       37

Shows Short on 2 and 6.

3Q5              5     2&7       8       3      1.4       37

3S4              3     1&7       5       2      1.4       40

Shows Short on 2 and 6.

3V4              6     1&5       7       1      1.4       30

4A6              4     2&7       8       3      2.0       51

4A6     Test 2   5     2&7       8       3      2.0       51

5AS4             4      2        8       3      5.0       25

5AS4    Test 2   6      2        8       3      5.0       25

5R4-GY           4      2        8       3      5.0       34

5R4-GY  Test 2   6      2        8       3      5.0       34

5T4              4      2        8       3      5.0       35

5T4     Test 2   6      2        8       3      5.0       35

5U4              4      2        8       3      5.0       35

5U4     Test 2   6      2        8       3      5.0       35

5V4              4      2        8       3      5.0       25

5V4     Test 2   6      2        8       3      5.0       25

5W4              4      2        8       3      5.0       48

5W4     Test 2   6      2        8       3      5.0       48

5X3              2      1        4       3      5.0       43

5X3     Test 2   3      1        4       3      5.0       43

5X4              3      7        8       3      5.0       33

5X4     Test 2   5      7        8       3      5.0       33

5Y3              4      2        8       3      5.0       57

5Y3     Test 2   6      2        8       3      5.0       57

5Y4              3      7        8       3      5.0       57

5Y4     Test 2   5      7        8       3      5.0       57

5Z3              2      1        4       3      5.0       57

5Z3     Test 2   3      1        4       3      5.0       35

5Z4              4      2        8       3      5.0       27

5Z4     Test 2   6      2        8       3      5.0       27

6A3              3      1        4       3      6.3       31

6A4/LA           3      1        5       3      6.3       40

6A5              5     2&7       8       3      3.3       28

6A6              3      1        7       3      6.3       40

6A6     Test 2   5      1        7       3      6.3       40

6A7              5      1        7       3      6.3       35

6A8              5      2        7       3      6.3       28

6AB4             6      3        4       2      6.3       30

6AB5             3      1        6       2      6.3      100

6AB6             5      2        7       3      6.3       71

6AB7             4      2        7       3      6.3       26

6AB8             2      3        4       1      6.3       35

6AB8    Test 2   9      3        4       2      6.3       40

6AC5             5      2        7       3      6.3       38

6AC6             5      2        7       3      6.3       50

6AC7             4      2        7       3      6.3       24

6AD7             5      2        7       3      6.3       37

6AD7    Test 2   1      2        7       3      6.3       96

6AD8             2      4        5       3      6.3       48

6AD8    Test 2   7      4        5       3      6.3       48

6AD8    Test 3   8      4        5       3      6.3      100

6AE5             5      2        7       3      6.3       33

6AE6             5      2        7       2      6.3       37

6AE7             4      2        7       3      6.3       31

6AE7    Test 2   6      2        7       3      6.3       31

6AE8             2      4        5       3      6.3       25

6AE8    Test 2   7      4        5       3      6.3       32

Shows Short on 9.

6AF5             5      2        7       3      6.3       27

6AG5             1      3        4       3      6.3       23

Shows Short on 2 and 7.

6AG5             1      3        4       3      6.3       23

6AG6G            5      2        7       3      6.3       15

6AG7             4      2        7       3      6.3       27

6AK5             1      3        4       1      6.3       15

Shows Short Between 2 and 7.

6AK6             1      3        4       2      6.3       35

6AK7             4      2        7       3      6.3       27

Shows Shorts on 3 and 5.

6AL5             2      3        4       1      6.3       23

6AL5    Test 2   7      3        4       1      6.3       23

6AL6             5      2        7       3      6.3       27

6AM5             1      3        4       3      6.3       40

6AM6             1      3        4       3      6.3       35

6AM8             2      4        5       3      6.3       25

6AM8    Test 2   8      4        5       1      6.3       30

6AN7             2      4        5       3      6.3       24

6AN7    Test 2   9      4        5       3      6.3       30

Shows Short on 3 and 6.

6AQ5             1      3        4       3      6.3       29

Use Adapter with Pin 7 Unused.

6AQ6             1      3        4       3      6.3       36

6AQ6    Test 2   5      3        4       1      6.3       40

6AQ6    Test 3   6      3        4       1      6.3       40

6AQ8             7      4        5       3      6.3       33

6AR5             1      3        4       3      6.3       37

6AR7             9      1        8       3      6.3       22

6AT6             1      3        4       3      6.3       30

6AT6    Test 2   5      3        4       1      6.3       50

6AT6    Test 3   6      3        4       1      6.3       45

6AU4             5      7        8       3      6.3       28

6AU6             1      3        4       3      6.3       24

6AV6             1      3        4       3      6.3       20

6AW8             2      4        5       3      6.3       30

6AW8    Test 2   7      4        5       3      6.3       25

6AX4             5      7        8       3      6.3       28

6B4              5      2        7       3      6.3       31

6B5              4      1        6       3      6.3       72

6B6              9      2        7       3      6.3       36

6B6     Test 2   4      2        7       1      6.3       40

6B6     Test 3   5      2        7       1      6.3       40

6B7              9      1        7       3      6.3       56

6B7     Test 2   4      1        7       1      6.3       40

6B7     Test 3   5      1        7       1      6.3       40

6B7S             9      1        7       3      6.3       41

6B7S    Test 2   4      1        7       3      6.3      100

6B7S    Test 3   5      1        7       3      6.3      100

6B8              9      2        7       3      6.3       50

6B8     Test 2   4      2        7       1      6.3       40

6B8     Test 3   5      2        7       1      6.3       40

6BA6             1      3        4       3      6.3       25

6BA7             2      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 6 and 8.

6BC7             2      4        5       2      6.3       25

6BC7    Test 2   6      4        5       2      6.3       26

6BC7    Test 3   8      4        5       2      6.3       26

6BC8             2      4        5       3      6.3       25

6BC8    Test 2   7      4        5       3      6.3       25

6BE6             1      3        4       3      6.3       22

6BD7             2      4        5       3      6.3       28

Shows Short on 7 and 9.

6BF5            1&7     3        4       3      6.3       25

Test in 6AQ5 Adapter.

6BF6             1      3        4       3      6.3       40

6BF6    Test 2   5      3        4       1      6.3       33

6BF6    Test 3   6      3        4       1      6.3       33

Shows Short on 7 and 8.

6BH5             2      4        5       3      6.3       30

Shows Short on 8.

6BH8             2      4        5       3      6.3       35

6BH8    Test 2   7      4        5       3      6.3       30

6BJ5             1      3        4       3      6.3       25

6BL8             2      4        5       3      6.3       30

6BL8    Test 2   9      4        5       3      6.3       25

6BM8             1      4        5       3      6.3       30

6BM8    Test 2   3      4        5       3      6.3       35

6BN5             2     4&5       9       3      6.3       25

Use Adapter With Pin 1 Unused.

6BQ5             2      4        5       3      6.3       30

6BQ6             5      2        7       3      6.3       25

6BQ7             2      4        5       3      6.3       30

6BQ7    Test 2   7      4        5       3      6.3       30

6BR7             2      4        5       3      6.3       35

6BV7             8      4        5       3      6.3       22

6BV7    Test 2   1      4        5       1      6.3      100

6BV7    Test 3   6      4        5       1      6.3      100

Shows Short on 7 and 9.

6BW6             2      4        5       3      6.3       30

Shows Short on 1 and 2, Use Special Adapter.

6BX6             2      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 1 and 3.

6BY7             2      4        5       3      6.3       35

Shows Short on 1 and 3

6BZ6             1      3        4       3      6.3       25

6C4              6      3        4       3      6.3       29

Shows Short on 1 and 5.

6C5              5      2        7       3      6.3       38

6C6              9      1        6       3      6.3       35

6C7              9      1        7       3      6.3       37

6C7     Test 2   4      1        7       1      6.3       40

6C7     Test 3   5      1        7       1      6.3       40

6C8              9      2        7       3      6.3       32

6C8     Test 2   5      2        7       3      6.3       32

6CB6             1      3        4       3      6.3       32

6CH6             2      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 1 and 6

6CK6             2      4        5       3      6.3       30

6CM5             5      2        7       3      6.3       25

Shows Short on 1 and 3.

6CM6             3      4        5       3      6.3       25

Disconnect Pin No. 6.

6CS6             1      3        4       3      6.3       30

6CU6             5      2        7       3      6.3       25

6CW7             2      4        5       3      6.3       25

6CW7    Test 2   6      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 7 and 8.

6D6              9      1        6       3      6.3       45

6D7              9      1        7       3      6.3       34

6D8              5      2        7       3      6.3       38

6E5              3      1        6       2      6.3       41

6E6              3      1        7       3      6.3       35

6E6     Test 2   5      1        7       3      6.3       35

6E7              9      1        7       3      6.3       34

6EM6             1      4        5       3      6.3       30

6EM6    Test 2   3      4        5       3      6.3       35

6F5              9      2        7       3      6.3       34

6F6              5      2        7       3      6.3       36

6F7              9      1        7       3      6.3       48

6F7     Test 2   5      1        7       3      6.3       96

6F8              9      2        7       3      6.3       29

6F8     Test 2   5      2        7       3      6.3       29

6G5              3      1        6       2      6.3       40

6G6              5      2        7       3      6.3       40

6G8G             9      2        7       3      6.3       48

6G8G    Test 2   4      2        7       3      6.3      100

6G8G    Test 3   5      2        7       3      6.3      100

6H4              4      2        7       1      6.3       26

6H5              3      1        6       2      6.3       40

6H6              3      2        7       1      6.3       25

6H6     Test 2   5      2        7       1      6.3       25

6J5              5      2        7       3      6.3       30

6J6              5      3        4       3      6.3       27

6J6     Test 2   6      3        4       3      6.3       27

6J7              9      2        7       3      6.3       35

6J8              9      2        7       3      6.3       34

6J8     Test 2   5      2        7       3      6.3       34

6K5              9      2        7       3      6.3       29

6K6              5      2        7       3      6.3       38

6K7              9      2        7       3      6.3       34

6K8              5      2        7       3      6.3       22

6L5              5      2        7       3      6.3       36

6L6              5      2        7       3      6.3       30

6L7              9      2        7       3      6.3       28

6M5              2      4        5       3      6.3       20

Shows Short on 3 and 8.

6N3              9      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 1, 2, 6, 7 and 8.

6N5              3      1        6       1      6.3       45

6N6              5      2        7       3      6.3       58

6N7              4      2        7       3      6.3       33

6N7     Test 2   5      2        7       3      6.3       33

6N8              2      4        5       3      6.3       23

6N8     Test 2   7      4        5       1      6.3       80

6N8     Test 3   8      4        5       1      6.3       80

6P5              5      2        7       3      6.3       40

6U8              9      4        5       3      6.3       25

6U8     Test 2   2      4        5       3      6.3       25

6V4              1      4        5       3      6.3       28

6V4     Test 2   7      4        5       3      6.3       28

9D6              1      3        4       3      6.3       30

12A7             9      1        7       3     12.6       47

12A7    Test 2   5      1        7       1     12.6       23

12A8             5      2        7       3     12.6       32

12AH7            1      7        8       3     12.6       34

12AH7   Test 2   5      7        8       3     12.6       34

12AH8            2     4&5       9       3      6.3       35

12AH8   Test 2   7     4&5       9       3      6.3       35

12AT7            2     4&5       9       3      6.3       25

12AT7   Test 2   7     4&5       9       3      6.3       25

12AU7            2     4&5       9       3      6.3       32

12AU7   Test 2   7     4&5       9       3      6.3       32

12AV7            2     4&5       9       3      6.3       30

12AV7   Test 2   7     4&5       9       3      6.3       30

12AX7            2     4&5       9       3      6.3       37

12AX7   Test 2   2     4&5       9       3      6.3       37

12B7             6      1        8       3     12.6       36

12B8             9      2        7       3     12.6       29

12B8    Test 2   8      2        7       3     12.6       29

12B8GT           9      2        7       3     12.6       24

12B8GT  Test 2   8      2        7       3     12.6       24

12BA6            1      3        4       3     12.6       25

12BE6            1      3        4       3     12.6       22

12BH7            2     4&5       9       3      6.3       25

12BH7   Test 2   7     4&5       9       3      6.3       25

12BY7            2     4&5       6       3      6.3       25

Shows Short on 3 and 9.

12C8             9      2        7       3     12.6       46

12C8    Test 2   4      2        7       1     12.6       38

12C8    Test 3   5      2        7       1     12.6       38

12E5             5      2        7       3     12.6       34

12F5             9      2        7       3     12.6       30

12H6             3      2        7       1     12.6       25

12H6    Test 2   5      2        7       1     12.6       25

12J5             5      2        7       3     12.6       32

12J7             9      2        7       3     12.6       37

12K7             9      2        7       3     12.6       38

12K8             5      2        7       3     12.6       22

12Q7             9      2        7       3     12.6       36

12Q7    Test 2   4      2        7       1     12.6       52

12Q7    Test 3   5      2        7       1     12.6       52

12SA7            5      2        7       3     12.6       27

12SC7            3      8        7       3     12.6       34

12SC7   Test 2   4      8        7       3     12.6       34

12SF5            3      8        7       3     12.6       27

12SF7            2      8        7       3     12.6       34

12SF7   Test 2   5      8        7       1     12.6       40

12SG7            4      2        7       3     12.6       20

Shows Short on 3 and 5.

12SJ7            4      2        7       3     12.6       32

12SK7            4      2        7       3     12.6       32

12SL7            1      8        7       3     12.6       32

12SL7   Test 2   4      8        7       3     12.6       32

12SN7            1      8        7       3     12.6       33

12SN7   Test 2   4      8        7       3     12.6       33

12SQ7            2      8        7       3     12.6       32

12SQ7   Test 2   4      8        7       1     12.6       40

12SQ7   Test 3   5      8        7       1     12.6       40

12SR7            2      8        7       3     12.6       41

12SR7   Test 2   4      8        7       1     12.6       33

12SR7   Test 3   5      8        7       1     12.6       33

12Z3             2      1        4       3     12.6       25

12Z5             2     1&7       4       3      6.3       25

12Z5     Test 2  5     1&7       4       3      6.3       25

14A4             6      1        8       3     12.6       30

14A5             6      1        8       3     12.6       37

14A7             6      1        8       3     12.6       32

14AF7            4      1        8       3     12.6       32

14AF7   Test 2   5      1        8       3     12.6       32

14B6             3      1        8       3     12.6       35

14B6    Test 2   5      1        8       1     12.6       58

14B6    Test 3   6      1        8       1     12.6       58

Shows Short on 4 and 7.

14B8             1      1        8       3     12.6       34

14C5             6      1        8       3     12.6       28

14C7             6      1        8       3     12.6       29

14E6             3      1        8       3     12.6       35

14E6    Test 2   5      1        8       1     12.6       65

14E6    Test 3   6      1        8       1     12.6       65

Shows Short on 4 and 7.

14F7             4      1        8       3     12.6       33

14F7    Test 2   5      1        8       3     12.6       33

14H7             6      1        8       3     12.6       27

14J7             4      1        8       3     12.6       37

14J7    Test 2   6      1        8       3     12.6       37

14N7             4      1        8       3     12.6       31

14N7    Test 2   5      1        8       3     12.6       31

14Q7             4      1        8       3     12.6       26

14R7             6      1        8       3     12.6       23

14R7    Test 2   3      1        8       1     12.6       50

14R7    Test 3   4      1        8       1     12.6       50

14S7             4      1        8       3     12.6       30

14W7             6      1        8       3     12.6       21

Shows Short on 4 and 7.

14Y4             3      1        8       3     12.6       28

14Y4    Test 2   6      1        8       3     12.6       28

14Z3             2      1        4       3     12.6       25

15               9      1        5       3      2.0       62

19               3      1        6       3      2.0       44

19      Test 2   4      1        6       3      2.0       44

20               3      1        4       2      3.3       54

22               9      1        4       2      3.3       63

24A              9      1        5       3      2.5       39

25A6             5      2        7       3    25&25       30

25A7             5      2        7       3    25&25       30

25A7    Test 2   6      2        7       3    25&25       23

25AC5            5      2        7       3    25&25       35

25B5             4      1        6       3    25&25       41

25B6             5      2        7       3    25&25       26

25B8             9      2        7       3    25&25       28

25B8    Test 2   8      2        7       3    25&25       28

25C6             5      2        7       3    25&25       28

25D8             5      2        7       3    25&25       34

25D8    Test 2   9      2        7       3    25&25       29

25D8    Test 3   8      2        7       1    25&25       40

25L6             5      2        7       3    25&25       25

25N6             5      2        7       3    25&25       62

25S              5      1        6       1      2.0       37

25S     Test 2   4      1        6       1      2.0       40

25S     Test 3   3      1        6       1      2.0       40

25X6             3      2        7       3    25&25       27

25X6    Test 2   5      2        7       3    25&25       27

25Y4             5      2        7       3    25&25       25

25Y5             2      1        6       3    25&25       30

25Y5    Test 2   5      1        6       3    25&25       30

25Z5             2      1        6       3    25&25       25

25Z5    Test 2   5      1        6       3    25&25       25

25Z6             3      2        7       3    25&25       24

25Z6    Test 2   5      2        7       3    25&25       24

26               3      1        4       3      1.4       51

27               3      1        5       3      2.5       49

28D7             2      1        8       3    25&25       24

28D7    Test 2   7      1        8       3    25&25       24

30               3      1        4       2      2.0       40

31               3      1        4       2      2.0       45

32               9      1        4       2      2.0       47

32L7             5      2        7       3    25&32       20

32L7    Test 2   6      2        7       3    25&32       21

33               3      1        5       3      2.0       44

34               9      1        4       2      2.0       45

35               9      1        5       3      2.5       39

35A5             6      1        8       3    25&32       25

35L6             5      2        7       3    25&32       22

35W4             5      3        4       3     35.0       25

Shows Short on 3, 4 & 5.

35Y4             2     Nil       8       3    25&32       23

Shows Short on 4 and 7.

35Z3             2      1        8       3    25&32       22

35Z4             5      2        7       3    25&32       20

35Z5             5     2&3       7       3    25&32       21

35Z6             3      2        7       3    25&32       20

35Z6    Test 2   5      2        7       3    25&32       20

36               9      1        5       3      6.3       41

37               3      1        5       3      6.3       41

38               9      1        5       3      6.3       40

39               9      1        5       3      6.3       43

39/44            9      1        5       3      6.3       43

40               3      1        4       3      5.0       47

40Z5             5     2&7       3       3    25&35       20

41               4      1        6       3      6.3       36

42               4      1        6       3      6.3       33

43               4      1        6       3    25&35       35

45               3      1        4       3      2.5       36

45Z5             5     2&7       3       3    25&35       20

46               3      1        5       3      2.5       39

47               3      1        5       3      2.5       46

48               4      1        6       3    25&35       28

49               3      1        5       3      2.0       50

50               3      1        4       3      7.5       47

50A5             6      1        8       3    25&50       23

50C6             5      2        7       3    25&50       25

50L6             5      2        7       3    25&50       24

50Y6             3      2        7       3    25&50       23

50Y6    Test 2   5      2        7       3    25&50       23

50Z6             3      2        7       3    25&50       21

50Z6    Test 2   5      2        7       3    25&50       21

50Z7             3     6&7       2       3    25&50       25

50Z7    Test 2   5     6&7       2       3    25&50       25

53               3      1        7       3      2.5       36

53      Test 2   5      1        7       3      2.5       36

55               9      1        6       3      2.5       39

55      Test 2   3      1        6       1      2.5       40

55      Test 3   4      1        6       1      2.5       40

56               3      1        5       3      2.5       41

57               9      1        6       3      2.5       38

58               9      1        6       3      2.5       39

59               4      1        7       3      2.5       33

70L7             5      2        7       3    25&70       28

70L7    Test 2   8      2        7       3    25&70       20

71A              3      1        4       3      5.0       52

75               9      1        6       3      6.3       39

75      Test 2   3      1        6       1      6.3       45

75      Test 3   4      1        6       1      6.3       45

76               3      1        5       3      6.3       41

77               9      1        6       3      6.3       37

78               9      1        6       3      6.3       35

79               3      1        6       3      6.3       34

79      Test 2   9      1        6       3      6.3       34

80               2      1        4       3      5.0       55

80      Test 2   3      1        4       3      5.0       55

81               2      1        4       3      7.5       75

82               2      1        4       3      2.5       24

82      Test 2   3      1        4       3      2.5       24

83               2      1        4       3      5.0       26

83      Test 2   3      1        4       3      5.0       26

83V              2      1        4       3      5.0       24

83V     Test 2   3      1        4       3      5.0       24

84               2      1        5       3      6.3       26

84      Test 2   3      1        5       3      6.3       26

85               9      1        6       3      6.3       50

85      Test 2   3      1        6       1      6.3       47

85      Test 3   4      1        6       1      6.3       47

89               9      1        6       3      6.3       36

99               3      1        4       2      3.3       62

113HY            3      1        5       1      1.4       50

115HY            3      1        5       1      1.4       50

117L7            4      2        7       3    25&117      28

117L7   Test 2   6      2        7       3    25&117      20

117M7            4      2        7       3    25&117      26

117M7   Test 2   6      2        7       3    25&117      21

117Z3            5      3        4       3    25&117      25

117Z4            5      2        7       3    25&117      19

117Z6            3      2        7       3    25&117      20

117Z6   Test 2   5      2        7       3    25&117      20

125HY            3      1        5       2      1.4       51

182-B            3      1        4       3      5.0       41

183              3      1        4       3      5.0       45

307-A            3      1        5       3      5.0       27

482-B            3      1        4       3      5.0       41

483              3      1        4       3      5.0       45

485              3      1        5       3      2.5       39

801              3      1        4       3      7.5       47

802              4      1        7       3      6.3       33

807              3      1        5       3      6.3       20

809              3      1        4       3      6.3       30

812              3      1        4       3      6.3       33

837              4      1        7       3     12.6       28

840              3      1        5       3      2.0       37

841              3      1        4       3      7.5       50

864              3      1        4       1      1.4       69

865              3      1        4       3      7.5       93

866(A)           9      1        4       3      2.5       25

950              3      1        5       3      2.0       51

951              9      1        4       2      2.0       45

954              6      1        4       2      6.3       36

Use Adapter.

955              3      1        4       2      6.3       34

Use Adapter.

956              6      1        4       2      6.3       34

Use Adapter.

957              3     4&5       1       1      1.4       36

Use Adapter.

958              3     4&5       1       1      1.4       36

Use Adapter.

959              6     4&5       1       1      1.4       41

Use Adapter.

1203             4      1        8       1      6.3       33

1204             5      2        7       3      6.3       29

Shows Short on 4, 6 and 8.

1221             9      1        6       3      6.3       37

1223             9      1        7       3      6.3       34

1231             6      1        8       3      6.3       21

1232             6      1        8       3      6.3       21

1284             6      1        8       3     12.6       28

1291             3     1&8       4       1      1.4       41

1291    Test 2   6     1&8       4       1      1.4       41

1293             6      1        8       2      1.4       36

1294             4      1        8       1      1.4       57

1299             6     1&8       7       2      1.4       28

1603             9      1        6       3      6.3       35

1608             3      1        4       3      2.5       27

1610             3      1        5       3      2.5       31

1612             9      2        7       3      6.3       28

1613             5      2        7       3      6.3       34

1614             5      2        7       3      6.3       27

1616             9      1        4       3      2.5       57

1619             5      2        7       3      2.5       33

1620             9      2        7       3      6.3       35

1621             5      2        7       3      6.3       45

1622             5      2        7       3      6.3       30

1625             3      1        5       3     12.6       28

1626             5      2        7       3     12.6       36

1629             5      2        7       3     12.6       40

1631             5      2        7       3     12.6       30

1632             5      2        7       3     12.6       25

1633             1      8        7       3    25&25       29

1633    Test 2   4      8        7       3    25&25       29

1634             3      8        7       3     12.6       34

1634    Test 2   4      8        7       3     12.6       34

1851             9      2        7       3      6.3       22

1852             4      2        7       3      6.3       24

1853             4      2        7       3      6.3       26

2050             5      2        7       3      6.3       17

No Short Test.

2051             5      2        7       3      6.3       21

No Short Test.

7700             9      1        6       3      6.3       30

9001             1      3        4       3      6.3       30

Shows Short on 2 and 7.

9002             6      3        4       3      6.3       30

Shows Short on 1, 2, 5 and 7.

9003             1      3        4       3      6.3       30

Shows Short on 2 and 7.

9005             3     4&5       1       1      3.3       34

Use Adapter.

HY114B           9      2        7       3      1.4       55

HY615            9      2        7       3      6.3       33

PZ               3      1        5       3      2.5       46

RK33             4      1        7       3      6.3       30

RK33    Test 2   9      1        7       3      6.3       30

RK34             9      1        7       3      6.3       30

Left Hand Top Cap.

RK34    Test 2   9      1        7       3      6.3       30

Right Hand Top Cap.

XXB              4     1&8       7       2      1.4       45

XXB     Test 2   5     1&8       7       2      1.4       45

XXD              4      1        8       1      6.3       32

XXD     Test 2   5      1        8       1      6.3       32

XXFM             3      1        8       3      6.3       39

XXFM    Test 2   5      1        8       1      6.3       27

XXFM    Test 3   6      1        8       1      6.3       27

XXL              6      1        8       3      6.3       29

EUROPEAN VALVES

A209             3      1        4       3      2.0       55

A409             3      1        4       3      4.0       47

A415             3      1        4       3      4.0       32

A425             3      1        4       3      4.0       40

A442             3      1        4       3      4.0       60

A609             3      1        4       3      6.3       43

A615             3      1        4       3      6.3       32

A630             3      1        4       3      6.3       38

A635             3      1        4       3      6.3       68

A642             3      1        4       3      6.3       42

AB2              5      2        3       3      4.0       27

AB2     Test 2   1      2        3       3      4.0       27

ABC1             9      2        3       3      4.0       24

ABC1    Test 2   5      2        3       3      4.0       24

ABC1    Test 3   6      2        3       3      4.0       24

AC2              9      2        3       3      4.0       17

AC3              3      1        4       3      1.4       52

AC4              3      1        4       3      5.0       54

AC044            3      1        4       3      4.0       40

AC064            3      1        4       3      4.0       46

AF2              5      1        7       3      4.0       15

AF3              9      2        7       3      4.0       22

AF7              9      2        3       3      4.0       22

AK1              5      1        7       3      4.0       17

AK2              6      2        3       3      4.0       22

AL2              9      2        3       3      4.0       24

AL3              6      2        3       3      4.0       14

AZ3              5      2        3       3      4.0       17

AZ3     Test 2   8      2        3       3      4.0       17

AZ21             -      1        8       3      6.3       25

AZ21    Test 2   -      1        8       3      6.3       25

AZ31             4      2        8       3      4.0       17

AZ31    Test 2   6      2        8       3      4.0       17

B21              1      4        5       3      2.0       53

B21     Test 2   2      4        5       3      2.0       53

Use English 7 Pin Adapter.

B217             3      1        4       3      2.0       55

B240             3      1        6       3      2.0       24

B240    Test 2   4      1        6       3      2.0       24

B255             3      1        4       3      2.0       38

B262             3      1        4       3      2.0       26

B403             3      1        4       3      4.0       62

B405             3      1        4       3      4.0       43

B406             3      1        4       3      4.0       59

B409             3      1        4       3      4.0       31

B443             3      1        4       3      4.0       41

B605             3      1        4       3      6.3       55

C243N            3      1        5       3      2.0       28

C443             3      1        5       3      4.0       46

C603             3      1        4       3      6.3       48

C643             3      1        5       3      6.3       48

CB1              5      2        3       3     12.6       34

CB1     Test 2   9      2        3       3     12.6       34

CBC1             9      2        3       3     12.6       41

CBC1    Test 2   5      2        3       3     12.6       84

CBC1    Test 3   6      2        3       2     12.6       84

CC1              9      2        3       3     12.6       19

CF1              9      2        3       3     12.6       21

CF2              9      2        3       3     12.6       20

CK1              6      2        3       3     12.6       22

CL2              9      2        3       3    25&25       17

CL4              9      2        3       3    25&32       17

CY1              8      2        3       3    25&25       14

CY2              5      2        3       3    25&32       14

CY2     Test 2   8      2        3       3    25&32       14

CY31             5      2        7       3    25&25       14

D243             3      1        5       3      2.5       36

DH77             1      3        4       3      6.3       36

DH77    Test 2   5      3        4       1      6.3       40

DH77    Test 3   6      3        4       1      6.3       40

DH81    Test 2   3      1        8       3      6.3       40

DH81    Test 3   5      1        8       1      6.3       55

DH81             6      1        8       1      6.3       55

DH101            3      1        8       1     12.6       32

DH101    Test 2  5      1        8       1     12.6       50

DH101    Test 3  6      1        8       1     12.6       50

DL35             5      2        7       2      1.4       26

DL63             9      2        7       3      6.3       36

DL63    Test 2   4      2        7       1      6.3       40

DL63    Test 3   5      2        7       1      6.3       40

DL82             3      1        8       2      6.3       25

DL82    Test 2   5      1        8       2      6.3      100

DL82    Test 3   6      1        8       2      6.3      100

D026             3      1        4       3      4.0       34

DPT              2      4        5       3     12.6       26

Use English 7 Pin Adapter.

DS               2      3        4       3     12.6       25

Use English 5 Pin Adapter.

DSB              2      3        4       3     12.6       19

Use English 5 Pin Adapter.

DU2              2      1        4       3      4.0       31

DU2     Test 2   3      1        4       3      4.0       31

DU10             2      1        4       3      4.0       20

DW2              1      3        4       3      4.0       34

DW2     Test 2   2      3        4       3      4.0       34

Use English 4 Pin Adapter.

E406N            3      1        4       3      4.0       41

E409             3      1        5       3      4.0       18

E415             3      1        5       3      4.0       27

E424             3      1        5       3      4.0       17

E442             3      1        5       3      4.0       29

E442S            3      1        5       3      4.0       36

E443H            3      1        5       3      4.0       31

E443N            3      1        5       3      4.0       43

E444N            4      1        6       3      4.0       31

E444N   Test 2   3      1        6       3      4.0       84

E445             3      1        5       3      4.0       29

E446             5      1        7       3      4.0       15

E447             5      1        7       3      4.0       15

E452T            3      1        5       3      4.0       12

E454             9      1        7       3      4.0       25

E454    Test 2   4      1        7       3      4.0       84

E454    Test 3   6      1        7       3      4.0       84

E455             3      1        5       3      4.0       13

E463             5      1        7       3      4.0       21

EB4              5      2        3       3      6.3       25

EB4     Test 2   7      2        3       3      6.3       25

EB34             3      2        7       3      6.3       25

EB34    Test 2   5      2        7       3      6.3       25

EBC3             9      2        3       3      6.3       26

EBC3    Test 2   5      2        3       3      6.3       62

EBC3    Test 3   6      2        3       3      6.3       62

EBC33            9      2        7       3      6.3       26

EBC33   Test 2   4      2        7       3      6.3       62

EBC33   Test 3   5      2        7       3      6.3       62

EBF2G            9      1        8       3      6.3       24

EBF2G   Test 2   5      1        8       1      6.3       20

EBF2G   Test 3   6      1        8       1      6.3       20

EBF2-P           9      2        3       3      6.3       24

EBF2-P  Test 2   5      2        3       1      6.3       20

EBF2-p  Test 3   6      2        3       1      6.3       20

EBF32            9      2        7       3      6.3       24

EBF32   Test 2   4      2        7       1      6.3       20

EBF32   Test 3   5      2        7       1      6.3       20

EBF35            9      1        8       3      6.3       24

EBF35   Test 2   5      1        8       1      6.3       20

EBF35   Test 3   6      1        8       1      6.3       20

EBL1             9      2        3       3      6.3       15

EBL1    Test 2   5      2        3       3      6.3       66

EBL1    Test 3   6      2        3       3      6.3       66

EBL21            3      1        8       3      6.3       15

EBL21   Test 2   5      1        8       3      6.3       50

EBL21   Test 3   6      1        8       3      6.3       50

ECC32            1      7        8       3      6.3       35

ECC32   Test 2   4      7        8       3      6.3       35

ECC33            1      7        8       3      6.3       33

ECC33   Test 2   4      7        8       3      6.3       33

ECC85            2      4        5       3      6.3       33

ECC91            6      3        4       3      6.3       27

ECC91   Test 2   5      3        4       3      6.3       27

ECH21            4      1        8       3      6.3       25

ECH21   Test 2   6      1        8       3      6.3       25

ECH33            9      2        7       3      6.3       28

ECH35            9      2        7       3      6.3       17

ECH35   Test 2   5      2        7       3      6.3       24

EF5              9      2        3       3      6.3       21

EF6              9      2        3       3      6.3       21

EF9              9      2        3       3      6.3       20

EF36             9      2        7       3      6.3       21

EF37             9      2        7       3      6.3       35

EF39             9      2        7       3      6.3       20

EF80             2      4        5       3      6.3       25

Shows Short on 1 and 3.

EF86             9      4        5       3      6.3       33

Shows Short on 2 and 7.

EF92             1      3        4       3      6.3       30

EK1              6      2        3       3      6.3       20

EK2              6      2        3       3      6.3       27

EK2G             5      2        7       3      6.3       27

EK32             5      2        7       3      6.3       27

EL2              9      2        3       3      6.3       19

EL3N             6      2        3       3      6.3       14

EL3NG            5      2        7       3      6.3       14

EL5              6      2        3       3      6.3       15

EL32             9      2        7       3      6.3       19

EL33A            5      2        7       3      6.3       15

EL34             5      2        7       3      6.3       25

EL84             2      4        5       3      6.3       30

EL85             2     4&5       9       3      6.3       25

Use Adapter with Pin Unused.

EM1              6      2        3       3      6.3      100

EM4              6      2        3       3      6.3       23

EZ2              5      2        3       3      6.3       24

EZ2     Test 2   8      2        3       3      6.3       24

EZ3              5      2        3       3      6.3       17

EZ3     Test 2   8      2        3       3      6.3       17

EZ4              5      2        3       3      6.3       13

EZ4     Test 2   8      2        3       3      6.3       13

F443             3      1        5       3      4.0       40

F443N            3      1        5       3      4.0       36

FC2A             2      4        5       3      2.0       48

Use English 7 Pin Adapter.

FC4              2      4        5       3      4.0       18

Use English 7 Pin Adapter.

FC13             6      2        3       3     12.6       22

FC13C            2      4        5       3     12.6       22

Use English 7 Pin Adapter.

H2               2      3        4       3      2.0       24

Use English 4 Pin Adapter.

H210             2      3        4       3      2.0       70

Use English 4 Pin Adapter.

HL2              2      3        4       3      2.0       25

Use English 4 Pin Adapter.

HL210            2      3        4       3      2.0       34

Use English 4 Pin Adapter.

IW3              2      1        4       3      4.0       27

IW3     Test 2   3      1        4       3      4.0       27

IW4/350          1      3        4       3      4.0       31

IW4/350 Test 2   2      3        4       3      4.0       31

Use English 5 Pin Adapter.

KBC1             9      1        6       3      2.0       40

KBC1    Test 2   3      1        6       3      2.0       84

KBC1    Test 3   4      1        6       3      2.0       84

KBC1-P           9      2        3       3      2.0       40

KBC1-p  Test 2   5      2        3       3      2.0       84

KBC1-P  Test 3   6      2        3       3      2.0       84

KC3              6      2        3       3      2.0       19

KDD1             6      2        3       3      2.0       31

KDD1     Test 2  7      2        3       3      2.0       31

KF1              4      1        6       3      2.0       19

KF2              4      1        6       3      2.0       21

KF3              9      2        3       3      2.0       45

KF3G             9      2        7       3      2.0       45

KF4              9      2        3       3      2.0       40

KK2G (Octal)     5      2        7       3      2.0       48

KK2G (7 Pin)     5      1        7       3      2.0       48

KK2P             6      2        3       3      2.0       48

KL4              6      2        3       3      2.0       31

KL4G             5      2        7       3      2.0       31

KTW61            9      2        7       3      6.3       23

KTW61M           9      2        7       3      6.3       23

KT33             5     2&7       1       3     12.6       24

KT33C            5     2&7       1       3     12.6       24

KT61             5      2        7       3      6.3       21

KT66             5      2        7       3      6.3       28

KT81             6      1        8       3      6.3       21

L21              2      3        4       3      2.0       29

Use English 4 Pin Adapter.

MH4              2      3        4       3      4.0       15

Use English 5 Pin Adapter

MH41              2      3        4       3     4.0       10

Use English 5 Pin Adapter

MHD4             9      4        5       3      4.0       18

MHD4    Test 2   1      4        5       3      4.0       84

MHD4    Test 3   3      4        5       3      4.0       84

Use English 7 Pin Adapter

MKT4             2      3        4       3      4.0       22

Use English 5 Pin Adapter

MKT4             2      4        5       3      4.0       22

Use English 7 Pin Adapter

ML4              2      3        4       3      4.0       16

Use English 5 Pin Adapter

MM4V             2      3        4       3      4.0       18

Use English 5 Pin Adapter

MPT4             2      3        4       3      4.0       22

Use English 5 Pin Adapter

MPT4             2      4        5       3      4.0       22

Use English 7 Pin Adapter

MS4              2      3        4       3      4.0       15

Use English 5 Pin Adapter

MS4B             2      3        4       3      4.0       15

Use English 5 Pin Adapter

MU12             1      3        4       3      4.0       18

MU12    Test 2   2      3        4       3      4.0       18

Use English 4 Pin Adapter.

MU14             1      3        4       3      4.0       18

MU14    Test 2   2      3        4       3      4.0       18

Use English 4 Pin Adapter.

P2               2      3        4       3      2.0       28

Use English 4 Pin Adapter.

PEN4VA           5      1        7       3      4.0       18

PEN26            9      2        3       3    25&25       17

PM1A             3      1        4       3      2.0       60

PMIHF            3      1        4       3      2.0       59

PMIHL            3      1        4       3      2.0       57

PM1LF            3      1        4       3      2.0       57

PM2A             3      1        4       3      2.0       25

PM2B             3      1        6       2      2.0       25

PM2B    Test 2   4      1        6       2      2.0       25

PM2BA            3      1        6       2      2.0       28

PM2BA   Test 2   4      1        6       2      2.0       28

PM2DX            3      1        4       3      2.0       41

PM3              3      1        4       3      4.0       37

PM4              3      1        4       3      4.0       46

PM4DX            3      1        4       3      4.0       29

PM5X             3      1        4       3      6.3       48

PM6              3      1        4       3      6.3       39

PM12             3      1        4       3      2.0       25

PM12A            3      1        4       3      2.0       25

PM12M            3      1        4       3      2.0       26

PM14             3      1        4       3      4.0       60

PM16             3      1        4       3      6.3       66

PM22             3      1        5       3      2.0       66

PM22A            3      1        5       3      2.0       24

PM24             3      1        5       3      4.0       39

PM24B            3      1        5       3      4.0       25

PM24M            3      1        5       3      4.0       32

PM26             3      1        5       3      6.3       36

PM202            3      1        4       3      2.0       32

PM243            3      1        5       3      2.5       36

PX4              2      3        4       3      4.0       26

Use English 4 Pin Adapter.

PX25             2      3        4       3      4.0       17

Use English 4 Pin Adapter.

S4V              3      1        5       3      4.0       39

S4VA             3      1        5       3      4.0       11

S4VB             3      1        5       3      4.0       12

SP2              4      1        6       3      2.0       20

SP4              5      1        7       3      4.0       15

SP13             9      2        3       3     12.6       21

TDD2             9      1        6       3      2.0       39

TDD2    Test 2   3      1        6       3      2.0       84

TDD2    Test 3   4      1        6       3      2.0       84

TDD4             9      1        7       3      4.0       27

TDD4    Test 2   4      1        7       3      4.0       34

TDD4    Test 3   6      1        7       3      4.0       34

TDD13C           9      4        5       3     12.6       41

TDD13C  Test 2   1      4        5       3     12.6       84

TDD13C  Test 3   3      4        5       3     12.6       84

Use English 7 Pin Adapter

UR1              8      2        3       3    25&25       14

UR3C             2      4        5       3    25&32       14

UR3C    Test 2   7      4        5       3    25&32       14

Use English 7 Pin Adapter

U10              1      3        4       3      4.0       34

U10     Test 2   2      3        4       3      4.0       34

Use English 4 Pin Adapter.

U14              1      3        4       3      4.0       34

U14     Test 2   2      3        4       3      4.0       34

Use English 4 Pin Adapter.

U31              5      2        7       3     25.0       26

U50              4      2        8       3      5.0       57

U50     Test 2   6      2        8       3      5.0       57

U52              4      2        8       3      5.0       35

U52     Test 2   6      2        8       3      5.0       35

U78              1      3        4       3      6.3       35

U78     Test 2   6      3        4       3      6.3       35

U81              6      7        8       3      6.3       29

U81     Test 2   3      7        8       3      6.3       29

VDS              2      3        4       3     12.6       40

Use English 5 Pin Adapter

VMS4             2      3        4       3      4.0       21

Use English 5 Pin Adapter

VMS4B            2      3        4       3      4.0       21

Use English 5 Pin Adapter

VP2              2      4        5       3      2.0       17

Use English 7 Pin Adapter

VP4              2      4        5       3      4.0       15

Use English 7 Pin Adapter

VP13A            9      2        3       3     12.6       20

W77              1      3        4       3      6.3       23

Shows Short on 2 and 7.

W81M             6      1        8       3      6.3       25

W101             6      1        8       2     12.6       28

X61M             9      2        7       3      6.3       28

X61M    Test 2   5      2        7       3      6.3       54

X65              9      2        7       3      6.3       36

X65     Test 2   5      2        7       3      6.3       54

X76M             9      2        7       2     12.6       18

X81              6      1        8       3      6.3       24

X101             6      1        8       2     12.6       32

Y61              5      2        7       1      6.3       15

Y63              5      2        7       2      6.3       52

2D4A             1      3        4       3      4.0       27

2D4A    Test 2   2      3        4       3      4.0       27

Use English 5 Pin Adapter

2D13             5      2        3       3     12.6       34

2DA3    Test 2   9      2        3       3     12.6       34

2D13A            5      2        3       3     12.6       34

2D13A   Test 2   1      2        3       3     12.6       34

2D13C            1      3        4       3     12.6       34

2DA3C   Test 2   2      3        4       3     12.6       34

Use English 5 Pin Adapter

102T             3      1        5       3      2.5       39

104V             3      1        5       3      4.0       18

164V             3      1        5       3      4.0       28

244V             3      1        5       3      4.0       16

354V             3      1        5       3      4.0       17

506              1      3        4       3      4.0       34

506     Test 2   2      3        4       3      4.0       34

Use English 4 Pin Adapter.

904V             3      1        5       3      4.0       15

1561             5      2        3       3      4.0       31

1561    Test 2   8      2        3       3      4.0       31

1561-P           2      1        4       3      4.0       31

1561-P  Test 2   3      1        4       3      4.0       31

1867             2      1        4       3      4.0       27

1867    Test 2   3      1        4       3      4.0       27